## Arkusz1
Odtworzenie hali pneumatycznej na obiekcie MOSIR Toruń przy Skarpie 2A w Toruniu
Przedmiar robót
|  | ilość | j.m. | uwagi :
1. | weryfikacja systemu kotwienia - sprawdzenie każdego punktu kotwiącego halę na siłę wywyrania kotwy | 1 | kpl
2. | wykonanie nowego punktu kotwiącego | 10 | szt. | uwagi: ilość pkt kotwiących zostanie ostatecznie ustalona dopiero po wykonaniu badań na wyrywanie kotwy, do wyceny przyjęto ilość 10 szt w oparciu o wizję lokalną
3. | dostawa i montaż systemu powłok (system powłok dwupowłokowy bezlinowy) o wymiarach w rzucie 115x74 h 19 m wraz z elementami łączącymi (elementami doprowadzającymi do istniejącego systemu grzewczo - nadmuchowego, elementy lączące do drzwi , kotwienia oraz oświetlenia | 1 | kpl
5. | wykonanie nowego okablowania w hali pneumatycznej | 1 | kpl
6. | doposażenie hali w oprawy oświelenia głównego | 10 | szt. | ilość opraw do doposażenia możliwa do oszacowaniu dopiero po dokonaniu sprawdzenia każdego punktu oświetleniowego na etapie realizacji inwestycji
7. | doposażenie hali w oświetlenie ewakuacyjne 4,5 kW | 21 | szt. | do wyceny przyjęto wymianę wszystkich opraw oświetlenia ewakuacyjnego
8. | doposażenie hali w oświetlenie awaryjne Exit 2 W | 4 | szt. | do wyceny przyjęto wymianę wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego
9. | doposażenie hali w oprawy oświelenia ewakuacyjnego Exit 4,7 W | 4 | szt. | do wyceny przyjęto wymianę wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego
10. | dostawa i montaż drzwi obrotowych | 1 | szt.
| dostawa i montaż drzwi awaryjnych | 4 | szt.
| dostawa i montaż bramy transportowej | 1 | szt.